| ISOLATOR | LOAD INDEX IN Kg. |
| --- | --- |
| Model | Minimum δ = 3 mm. | Recommended δ = 7 mm. | Maximum Limit |
| ST-71-CE | 4 | 10 | 21 |
| ST-72-CE | 8 | 20 | 36 |
| ST-73-CE | 15 | 35 | 60 |
| ST-74-CE | 23 | 55 | 78 |
| ST-75-CE | 31 | 73 | 90 |